Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) выражает согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) на право заключения государственного контракта на текущий ремонт водопроводной сети в с. Гуево Суджанского района Курской области, (№ 0144300031316000001), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

| № | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) | Показатели товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень из природного камня для строительных работ. ГОСТ 8267-93 | Функциональные характеристики: - вид породы - используемые фракции Качественные характеристики: - зерновой состав щебня (полный остаток), % по массе: d (наименьший номинальный размер зерен) (минимальное значение) D (наибольший номинальный размер зерен) (максимальное значение) - марка щебня по прочности (дробимости) - марка по морозостойкости Технические характеристики: - максимальное содержание: а) пылевидных и глинистых частиц, % по массе б) глины в комках, % по массе в) зерен слабых пород, % по массе г) посторонних засоряющих примесей - число циклов при испытании замораживанием-оттаиванием - максимальная потеря массы после испытания замораживанием-оттаиванием | из гравия; св. 20 мм до 40 мм; 92%; 8%; 400; F50; 3 %; 0,25%; 15 %; нет; 50; 5 %. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 2 | Болты с шестигранной головкой. ГОСТ 7798-70, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 | Функциональные характеристики: - вид стали Технические характеристики: - номинальный диаметр резьбы - шаг резьбы - диаметр стержня - высота головки - длина болта - длина резьбы - расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне - минимальный диаметр описанной окружности - минимальная разрушающая нагрузка - твердость по Бринеллю минимальная максимальная Качественные характеристики: - вид шага резьбы - класс точности - класс прочности | легированная или углеродистая, или углеродистая с добавками сталь, закаленная и отпущенная; 16 мм; 2,0 мм; 16 мм; 10 мм; 70 мм; 38 мм; 64 мм; 26,2 мм; 125000 Н; 238 HBW; 304 HBW; крупный; В; 8.8. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 3 | Бетон. ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 8267-93 | Функциональные характеристики: - тип бетона - наименование крупного заполнителя - вид породы крупного заполнителя Качественные характеристики: - наибольшая крупность заполнителя - класс бетона - марка бетона по морозостойкости - марка бетона по водопроницаемости - группа крупного заполнителя - марка крупного заполнителя по дробимости Технические характеристики: - содержание в крупном заполнителе фракций: а) от 5 до 10 мм (минимальное значение) б) св. 10 до 20 мм (максимальное значение) в) св. 20 до 40 мм (максимальное значение) - максимальное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе - максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе | тяжелый; щебень; из гравия; 40 мм; В 7,5 (М 100); F 150; W 4; 1; 400; 20 % массы; 30 % массы; 50 % массы; 10 % по массе; 3 % по массе. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 4 | Краска густотертая ГОСТ 9825-73, ГОСТ 8292-85 | Функциональные характеристики: - тип краски - группа краски по преимущественному назначению - наименование олифы, на которой изготовлена краска - наименование используемого пигмента Технические характеристики: - максимальная укрывистость невысушенной пленки краски - максимальная массовая доля летучих веществ - максимальная степень перетира - минимальная массовая доля олифы Эксплуатационные характеристики: - гарантийный срок хранения - способ нанесения эмали на поверхность | масляная; атмосферостойкая; комбинированная; сурик железный; 35 г/м2; 6,5 %; 45 мкм; 12,4%; 12 месяцев со дня изготовления; валик. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 5 | Электроды. ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75 | Функциональные характеристики: - номинальный диаметр электрода - вид покрытия электродов - тип электродов по толщине покрытия - тип стали, из которой изготовлена проволока электрода Качественные характеристики: - марка стали, из которой изготовлена проволока электрода - максимальное количество местных вмятин глубиной не более 50 % толщины покрытия максимальная суммарная протяженность местных вмятин глубиной не более 50 % толщины покрытия на одном электроде - характеристика покрытия - максимальное количество местных задиров протяженностью не более 15 мм при глубине не более 25 % номинальной толщины покрытия - максимальная разность толщины покрытия в диаметрально противоположных участках электрода Технические характеристики: - максимальный диаметр покрытия - номинальная длина электродов со стержнем из сварочной проволоки - максимальная длина зачищенного от покрытия конца - максимальное содержание в направленном металле в зависимости от типа электрода: серы фосфора - механические свойства при нормальной температуре металла шва: а) минимальное временное сопротивление разрыву б) минимальное относительное удлинение в) минимальная ударная вязкость | 5 мм; с покрытием смешанного вида; со средним покрытием; низкоуглеродистая; Св-08; 4; 25 мм; плотное, прочное, без вздутий, пор, наплывов; 2; 0,24 мм; 7,25 мм; 450 мм; 25 мм; 0,030 %; 0,035 %; 42 кгс/мм2; 22 %; 15 кгс*м/см2. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 6 | Ацетилен технический. ГОСТ 5457-75 | Функциональные характеристики: - вид ацетилена - внешний вид Технические характеристики: - плотность при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) - минимальная температура самовоспламенения - минимальная объемная доля ацетилена - максимальная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов - максимальная доля фосфористого водорода - максимальная доля сероводорода Качественные характеристики: максимальное давление газа в баллоне при номинальном давлении 1,9 МПа при 20 °С при температуре: -5 °С 0 °С +5 °С +10 °С +15 °С +20 °С +25 °С +30 °С +35 °С +40 °С | газообразный бесцветный газ 1,173 кг/м3; 335 °С; 98,5 %; 1,4 %; 0,08 %; 0,05 %; 1,34 МПа; 1,40 МПа; 1,50 МПа; 1,65 МПа; 1,80 МПа; 1,90 МПа; 2,15 МПа; 2,35 МПа; 2,60 МПа; 3,00 МПа. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 7 | Кислород газообразный ГОСТ 5583-78 | Функциональные характеристики: - марка кислорода - способ получения Технические характеристики: - минимальная объемная доля кислорода - максимальная доля: водорода водяных паров Качественные характеристики: сорт | технический электролиз воды 99,7 %; 0,023 %; 0,007 %; 1. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 8. | Трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001 | Функциональные характеристики: - сфера применения - цвет труб Технические характеристики: - диаметр труб - минимальная толщина стенки - максимальная овальность труб после экструзии - расчетная масса 1 м трубы - минимальное относительное удлинение при разрыве - максимальное изменение длины труб после прогрева - стойкость при постоянном внутренним давлении: при 20°С при начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа при 80°С при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа - плотность композиции полиэтилена при 23 °С - максимальное предельное отклонение среднего наружного диаметра - максимальная массовая доля летучих веществ Качественные характеристики: - наличие на наружной, внутренней и торцевой поверхности труб пузырей, трещин, раковин, посторонних включений, видимых без увеличительных приборов - стандартное размерное отношение - серия трубы - тип полиэтилена | водоснабжение; черный с синими продольными полосами в количестве четырех равномерно расположенных по окружности трубы; 110 мм; 6,6 мм; 2,2 мм; 2,160 кг; 350 %; 3%; 100 ч; 165 ч; 1000 ч; 950 кг/м3; 0,7 мм; 350 мг/кг; нет; 17; 8; ПЭ100. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |
| 9 | Трубы стальные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Функциональные характеристики: - тип трубы Технические характеристики: - внутренний диаметр трубы - минимальная толщина стенки - наружный диаметр трубы - максимальная кривизна труб на 1 м длины - максимальное значение допустимого предельного отклонения труб по наружному диаметру - минимальное временное сопротивление разрыву - минимальное относительное удлинение Качественные характеристики: - наличие на поверхности труб трещин, плен, рванин и закатов - точность изготовления - марка стали | бесшовные горячедеформированные; 100 мм; 4,0 мм; 108 мм; 1,5 мм; 1,08 мм; 36 кгс/мм2; 24 %; нет; обычная; 10. | Наименование страны происхождения товара - Российская Федерация |

Гарантийный срок - 3 года с момента сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в период гарантии, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Используемые материалы, конструкции и изделия соответствуют требованиям действующих ГОСТов и имеют сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Земляные работы и работы по устройству оснований при текущем ремонте трубопроводов и сооружений водоснабжения будут выполнены в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»  и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Монтаж трубопроводов, водопроводных сетей, монолитного ж/бетона, монтаж сборного ж/бетона, испытания трубопроводов, промывка с дезинфекцией трубопроводов будут выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (СП 129.13330.2011).